# Załączniki

## Załącznik nr 1. Formularz oferty

Załącznik nr 1 do SIWZ                           Formularz oferty                    Znak sprawy: GOPS.261.9.2017

Gmina Świlcza

36-072 Świlcza 168

OFERTA

Złożona przez Wykonawcę, którego reprezentuję, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pn.:

Dostawa sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego do wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego przy Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy w ramach projektu pn.: "Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców gminy Świlcza"

- DANE WYKONAWCY: Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: …………………………………………………………………………………………………… Wykonawca/Wykonawcy: Adres: NIP: REGON: Prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ……… (podać nazwę rejestru np. CEIDG, KRS) pod numerem (jeżeli dotyczy) Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: faks e-mail Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ………………………………………………………………………………………………………

- ŁĄCZNA CENA OFERTOWA Wykonawca oferuje realizację zamówienia na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) za cenę brutto1): Cena ofertowa brutto: ……………….………….…….….. zł Słownie brutto: …………………………………………………………………………….. 1) CENA brutto stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ. Wykonawca składa wraz z ofertą szczegółowe wyliczenie ceny oferty (załącznik 1a)

- OFEROWANY OKRES GWARANCJI Oferowany okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia: minimum 12 miesięcy, maksymalnie 36 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu umowy. Okres gwarancji wskazuję poniżej: Okres gwarancji: ………….............................................................................. miesięcy. (Określić jaki okres gwarancji od dnia odbioru przedmiotu umowy: 12, 18, 24, 30 lub 36 miesięcy)

- OŚWIADCZENIA - Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w siwz. - Oświadczam, iż zapoznałem się z postanowieniami siwz i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz uznaję się za związanego określonymi w niej zasadami postępowania. - Oświadczam, że zawarte w siwz istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na tych warunkach – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. - Oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert. - Oświadczamy, że zaoferowany przez nas sprzęt odpowiada minimalnym parametrom określonym przez Zamawiającego.

- ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: - Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; - Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % łącznej ceny ofertowej brutto; - Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest ………………………………………………………………….. tel. /fax e-mail: …………………………………….. - …………………………………………………………………………..

G. SPIS TREŚCI: Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: - …………………………………………………………………………………………………………….. - …………………………………………………………………………………………………………….. - …………………………………………………………………………………………………………….. - …………………………………………………………………………………………………………….. Oferta została złożona na kolejno ponumerowanych stronach.

| ………………………………………………. (Pieczęć Wykonawcy) | …………………………………………………………………… (Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) |
| --- | --- |

### Załącznik 1a

| Szczegółowe wyliczenie ceny oferty Dostawa sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego do wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego przy Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy w ramach projektu pn.: "Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców gminy Świlcza" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | NAZWA | OPIS GŁÓWNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH | Potwierdzam spełnienie wymogów Zamawiającego | Model/ symbol/ producent | ILOŚĆ | Cena jedn. netto [zł] | Wartość pozycji netto [zł] | VAT |  | Wartość pozycji brutto [zł] |
|  |  |  |  |  |  |  |  | % | kwota [zł] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Skuter inwalidzki elektryczny | Skuter powinien zapewniać możliwość poruszania się zarówno w pomieszczeniach jak i w terenie. Powinien posiadać: - regulację kierownicy, - regulację kąta oparcia fotela, - obracany fotel, - kosz na zakupy, - pas bezpieczeństwa, - fotel z zagłówkiem, - oświetlenie drogowe, - lusterka wsteczne, - prędkość minimum 12 km/h, - nośność minimum 140 kg - możliwość rozłożenia i transportu w częściach, - napęd elektryczny zapewniający po jednym ładowaniu pokonanie dystansu co najmniej 20 km |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Lampa do światłoterapii ze statywem | Lampa powinna posiadać statyw oraz: - średnicę co najmniej 5 cm, - długość fali 480-3400nm, - polaryzację >95%, - gęstość mocy śr. 40mW/cm2, - moc żarówki 20 W, - klasa ochrony II, IP20 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Łóżko rehabilitacyjne zdalnie sterowane | Łóżko powinno być wykonane z kształtowników stalowych, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne Łóżko powinno posiadać: - czterosegmentowe leże - elektryczną regulację wysokości całego leża - elektryczną regulację wysokości leża od strony głowy - elektryczną regulacje kąta nachylenia oparcia - elektryczną regulację części udowej - elektryczną lub manualną regulację części podudzi - barierki boczne drewniane, opuszczane - leże drewniane/rama wypełniona listwami sprężynującymi - fronty łóżka (od strony głowy i nóg) drewniane lub z płyty meblowej - wysięgnik z uchwytem - uchwyty podtrzymujące materac - kółka z blokadami - system transportowy - wymiary leża co najmniej 90x200 cm - możliwość użytkowania przez osobę o wadze co najmniej 120 kg |  |  | 28 |  |  |  |  |  |
| 4 | Podnośnik pacjenta | Podnośnik powinien posiadać: - sterowanie elektryczne, - konstrukcję umożliwiającą podnoszenie z łóżka, z wózka i z pozycji podłogi, - koła z blokadą, - regulację rozstawu ramy, - możliwość użytkowania przez osobę o wadzę co najmniej 150 kg - szerokość podstawy po złożeniu 54 cm (+/- 2 cm) |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 | Wózek inwalidzki składany | Wózek powinien posiadać: - wzmocnioną ramę z podwójnym krzyżakiem, - ramę stalową, - szybkozłącze, - odchylane podłokietniki, - odczepiane podnóżki, - zmywalną tapicerkę, - szerokość siedziska: 3 wózki - 46 cm, 7 wózków - 51 cm (+/- 2 cm) - możliwość użytkowania przez osobę o wadze co najmniej 120 kg |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Krzesło toaletowe | Krzesło powinno posiadać: - stalową, chromowaną konstrukcję, - regulowana wysokość, - możliwość naprowadzania bez pojemnika na toaletę, - pojemnik sanitarny i deskę z klapą, - składaną ramę, - wysokość siedziska od podłoża: 43-55 cm, - wymiar siedziska :43-47 cm x 38-42 cm, - możliwość użytkowania przez osobę o wadze co najmniej 100 kg |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | Orteza stawu biodrowego | Obustronna orteza powinna: - składać się z części biodrowej i udowej z szyną boczną, - posiadać regulację długości szyn udowych, - posiadać regulację zakresu ruchomości stawów/kąt zgięcia i wyprostu co 15 stopni, - mieć rozmiar uniwersalny |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Orteza stawu skokowego | Orteza stopowo-goleniowa powinna posiadać: - regulację kata zgięcia, - usztywnienie w formie szyny stabilizującej, - zapinanie na rzepy, - zastosowanie uniwersalne/dla prawej i lewej strony, - rozmiar M - 1 szt., rozmiar L - 1 szt. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Orteza kończyny dolnej | Orteza całej kończyny dolnej powinna posiadać: - otwartą konstrukcję, - stabilizację dwuszynową boczną, - zapinanie na rzepy, - możliwość regulacji długości szyn bocznych, - możliwość regulacji zgięcia (0° - 105°, co 15 ° ) i wyprostu (-15°- 90°, co 15 °), - zastosowanie uniwersalne/dla prawej i lewej strony, - rozmiar uniwersalny |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Orteza stawu barkowego - aparat odwodzący kończynę górną | Orteza z regulacją odwiedzenia stawu barkowego powinna posiadać: - rozpinany rękaw ramienny i pas piersiowy, - system regulacji uniesienia barku, - system regulacji przywiedzenia i odwiedzenia barku, - zastosowanie uniwersalne/dla prawej i lewej strony, - rozmiar uniwersalny |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Ergometr elektromagnetyczny - wioślarz | Urządzenie powinno posiadać: - system napędowy: cięgno linowe, - elektroniczną regulację oporu, - 10 stopniowe obciążenie, - możliwość użytkowania przez osobę o wadze minimum 120 kg, - wyświetlacz LCD - funkcje komputera co najmniej: czas, dystans, spalone kalorie, puls. - minimum 8 programów treningowych, - możliwość składania |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Bieżnia elektryczna | Urządzenie powinno posiadać: - pas biegowy o wymiarach co najmniej 140 x 45 cm, (+/- 2 cm ), - system amortyzacji i pochłaniania drgań. - moc silnika minimum 2,5 KM - maksymalną prędkość minimum 16 km/h - czujniki tętna naręczne/wbudowane w uchwyty - funkcje komputera co najmniej: czas, dystans, prędkość, spalone kalorie, tętno - co najmniej 12 programów treningowych - kółka transportowe - przyciski szybkiego wyboru prędkości i nachylenia - programy sterowane nachyleniem - możliwość użytkowania przez osobę o wadze minimum 120 kilogramów |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 13 | Krąg przeciwodleżynowy gumowy | Krąg powinien posiadać: - możliwość napompowania, - średnicę 42 cm, (+/- 2 cm) - wymienny pokrowiec z możliwością prania |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 14 | Rotor rehabilitacyjny | Urządzenie powinno: - umożliwiać jednoczesną rehabilitację rąk i nóg, - być wolnostojące, - posiadać regulację kąta nachylenia, - posiadać regulację oporu, - być zespolone z siedziskiem, - możliwość ćwiczenia w wózku inwalidzkim |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 15 | Stabilizator kolana | Urządzenie powinno: - być wykonane z oddychającego materiału, - posiadać regulację zakresu ruchomości zgięcia oraz wyprostu, - posiadać wyjmowane taśmy dociągowe - posiadać szyny boczne z płaskim zegarem, - być zapinane na rzepy z otworem na kolano - rozmiar M - 1 stabilizator, rozmiar L - 1 stabilizator |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 16 | Materac mata masująca | Materac powinien posiadać: - funkcję grzania, - co najmniej 3 strefy masażu, - co najmniej 5 trybów masażu, - co najmniej 2 poziomy siły masażu, - obsługę za pomocą pilota |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 17 | Materac pneumatyczny rurowy | Materac powinien: - posiadać konstrukcję rurową, - posiadać 16-17 komór, - być wykonany z PCV, - posiadać cichą pompę z regulacją ciśnienia, - po napompowaniu posiadać wymiary max. 190 x 85 x 11 cm (+/- 5 cm) - możliwość użytkowania przez osobę o wadze co najmniej 140 kg |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 18 | Elektrostymulator | Elektrostymulator powinien posiadać; - zasilanie sieciowe, - zasilanie bateryjne, - co najmniej 6 kanałów stymulacji i 12 elektrod, - funkcję wprowadzania leku w postaci maści lub płynu, - co najmniej 5 programów do elektrostymulacji, w tym TENS, EMS, jonoforeza, mikroprądy oraz na mięśnie odnerwione, - możliwość wykonania zabiegu termoterapii oraz elektroakupunktury - podświetlany wyświetlacz LCD - w zestawie: głowicę do ultrasonoterapii, głowicę laserową, elektrody punktowe, okulary, elektrody do jonoforezy - 4 sztuki |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | Pas lędźwiowy ortopedyczny | Wysoki sztywny pas lędźwiowo-krzyżowy powinien: - być wykonany z elastycznego materiału, - posiadać stalki dopasowane do anatomicznych krzywizn kręgosłupa, - posiadać zapięcia/sznurowania umożliwiające dopasowanie do sylwetki, - posiadać mechanizm umożliwiający regulację siły docisku, - rozmiar M - 1 szt., rozmiar L - 1 szt., rozmiar XL - 1 szt. |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 20 | Rolmasaż | Urządzenie do użytku domowego. Powinno posiadać: - udźwig bębna co najmniej 120 kg, - zabezpieczenie przed wciąganiem pod bęben, - płynną regulację obrotu silnika, - bieg wsteczny, - moc silnika 0,25kW, - wymiary co najmniej 890/500/630 mm |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 21 | Szyny najazdowe | Aluminiowe rampy podjazdowe wysuwane teleskopowo powinny posiadać: - antypoślizgowe powierzchnie jezdne, - długość po złożeniu maksymalnie 113 cm (+/- 2 cm), - długość po rozłożeniu co najmniej 200 cm (+/- 2 cm),, - szerokość powierzchni jezdnej co najmniej 19 cm, - nośność minimalną 210 kg |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 22 | Orbitrek | Orbitrek powinien posiadać co najmniej: - rodzaj oporu: elektromagnetyczny, - rolki transportowe, - programy treningowe (co najmniej 8), - co najmniej 16 stopniowe obciążenie, - czujniki tętna naręczne/wbudowane w uchwyty, - funkcje komputera co najmniej: czas, prędkość, dystans, wydatek energetyczny/kalorie, tętno, - możliwość użytkowania przez osobę o wadze minimum 130 kg |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 23 | Elektrostymulator - masażer | Urządzenie powinno posiadać: - 2 kanały elektrostymulacji, - co najmniej 30 programów treningowych, w tym przynajmniej 4 programy masażu, - technologię bezprzewodową, - w zestawie: ładowarkę, sterownik bezprzewodowy, 2 moduły, elektrody, kabel USB, stację dokującą. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 24 | Rower magnetyczny poziomy | Rower powinien posiadać: - rodzaj oporu: elektromagnetyczny - opór koła zamachowego minimum 8 kg, - co najmniej 8 stopniową regulację oporu, - funkcje komputera co najmniej: czas, prędkość, dystans, wydatek energetyczny/kalorie, tętno, - rolki transportowe, - czujniki tętna naręczne/wbudowane w uchwyty, - poziomą regulację siodełka, - antypoślizgowe pedały z paskami, - możliwość użytkowania przez osobę o wadze minimum 150 kg |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 25 | Stepper skrętny | Stepper powinien posiadać: - tryb: w górę i w dół z ruchem skrętnym, - regulacja wysokości pedałów, - siłowniki hydrauliczne, - gumy/linki treningowe, - funkcje komputera co najmniej: czas, wydatek energetyczny/kalorie, liczbę kroków, liczbę kroków/minutę, puls, - czujniki tętna, - możliwość użytkowania przez osobę o wadze minimum 120kg |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 26 | Rower rehabilitacyjny | Rower powinien posiadać: - zasilanie sieciowe, - opór magnetyczny, - 32 stopniową, elektroniczną regulację oporu, - regulację siodełka: w pionie i poziomie, - regulację kata nachylenia kierownicy, - rolki transportowe, - funkcje komputera co najmniej: czas, prędkość, dystans, wydatek energetyczny/kalorie, tętno, - akustyczną sygnalizację przekroczenia tętna, - czujniki tętna naręczne/wbudowane w kierownicę, - programy treningowe (co najmniej 5, w tym programy użytkownika), - możliwość użytkowania przez osobę o wadze minimum 130 kg |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 27 | Poduszka ortopedyczna | Poduszka powinna: - być wykonana z pianki poliuretanowej/termoelastycznej, - być profilowana, - posiadać wymienną poszewkę zewnętrzną (z możliwością prania) oraz stałą wewnętrzną, - wymiary: długość 56 cm +/- 20mm, szerokość 34 cm +/- 20mm, wysokość 12/8 cm +/- 20mm |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 28 | Materac zmiennociśnieniowy przeciwodleżynowy | Materac powinien: - posiadać konstrukcję bąbelkową, - być wykonany z PCV, - posiadać cichą pompę z regulacją ciśnienia, - po napompowaniu posiadać wymiary max. 200x 90 x 6,5 cm (+/- 5 cm) - możliwość użytkowania przez osobę o wadze co najmniej 120 kg |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem za całość [zł]: |  |  |  |  |  |  |  | xxx |  |  |

Słownie brutto za całość:   ……………..…………………………………………….……………………………… złotych

…………………………………               		………………………………………………………………………….

(Pieczęć Wykonawcy)	              (Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

## Załącznik nr 2. Oświadczenie

| OŚWIADCZENIE |  |
| --- | --- |
|  | Pieczęć firmowa lub nazwa i adres Wykonawcy |

Dotyczy postępowania:

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego do wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy w ramach projektu pn.: „Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców Gminy Świlcza

Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: GOPS.261.9.2017

1. Informacje na temat wykonawcy, innych podmiotów, podwykonawców

  - Informacje ogólne

|  | Odpowiedź: |  |
| --- | --- | --- |
| Czy wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem? (niepotrzebne skreślić) | TAK | NIE |

Wykonawca reprezentowany jest przez (podać imię, nazwisko, stanowisko / podstawa do reprezentacji):

| - Rodzaj uczestnictwa |  | Odpowiedź: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? (niepotrzebne skreślić) |  | TAK | NIE |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili oddzielne oświadczenia |  |  |  |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, pełnomocnik, członek konsorcjum, wspólnik spółki cywilnej itp.): |  |  |  |
| b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia (nazwa i adres): |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

  - Informacje dotyczące podwykonawców

| Czy wykonawca zamierza zlecić podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? (niepotrzebne skreślić) |  |  | TAK | NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jeżeli tak: Proszę wskazać części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców |  |  |  |  |
| 1 | Firma podwykonawcy: | Cześć zamówienia: |  |  |
| 2 | Firma podwykonawcy: | Cześć zamówienia: |  |  |
| 3 | Firma podwykonawcy: | Cześć zamówienia: |  |  |

2. Oświadczenia:

Przystępując do postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego do wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego przy Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy w ramach projektu pn.: "Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców gminy Świlcza"

nr sprawy GOPS.261.9.2017, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przeze mnie wykonawcy, niniejszym - zgodnie z wymogami art. 25a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) - oświadczam, że (odpowiednie zaznaczyć - w puste pole wpisać znak „X"):

- wykonawca ten nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13-22 ustawy jak wyżej;

- w stosunku do wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 	 ustawy jak wyżej (podać mającą zastosowanie

podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy jak wyżej), a w pozostałym zakresie wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania,

□ jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy jak wyżej podjąłem następujące środki naprawcze:

Opis powziętych środków naprawczych:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

[miejscowość i data]

[parafka(i) i imienna(e) pieczątka(i) (lub czytelny/e podpis/y) osoby(osób) uprawnionej(ych) do składania oświadczeń wiedzy/ woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy

Załącznik nr 3

Zamawiający:

Nazwa: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy

adres: 36-072 Świlcza 168

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. 2015 poz. 184 ze zm.), o której mowa w art. 24 ust. 11 w związku z art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp.

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego do wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego przy Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy w ramach projektu pn.: "Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców gminy Świlcza"

nr GOPS.261.9.2017,

Imię i nazwisko ..........................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa Wykonawcy) ...................................................................

z siedzibą w ...........................................................................................................

jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze ................................................

w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy, oświadczam, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu*.

- Należymy do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu i przedkładamy w załączeniu listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej* .

UWAGA:

1. 	Należy wymienić podmioty z grupy kapitałowej podając ich nazwę/y oraz adres/y siedziby/siedzib

2.	W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca składa dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

* niepotrzebne skreślić

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

UWAGA:

Wykonawca składa niniejszy dokument w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej www.swilcza.i-gmina.pl; (zakładka BIP; Zamówienia Publiczne;) art. 86 ust.5 Pzp)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z  Wykonawców osobno.